# 投标价格明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 中小企业（中型/小型/微型） | 节能环保（是/否） | 节能环保证书编号及有效期 | 强制采购产品（是/否） | 强制采购产品证书编号及有效期 | 交货期 | 质保期 |
| 1 | 自来水进口管线 | 金牛、PPR管DN50 | 苏州金牛管业 | 6500 | 1 | 6500 | 小型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 2 | 热水供回水管线 | 金牛、PPR管DN90 | 苏州金牛管业 | 6500 | 1 | 6500 | 小型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 3 | 蒸汽进气口管线 | 无缝钢管DN50 | 聊城邦润 | 6500 | 1 | 6500 | 中型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 4 | 冷凝水排水管线 | 无缝钢管DN50 | 聊城邦润 | 6500 | 1 | 6500 | 中型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 5 | 稳压罐（不锈钢集热水罐） | 湛蓝纯/2T | 深圳湛蓝纯 | 30000 | 1 | 30000 | 小型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 6 | 循环泵 | 代斯米、DLP65-180M/A12 | 代斯米 | 14400 | 3 | 43200 | 小型 | 是 | 证书编号：CQC24701441161有效期至：2027年08月07日 | 是 | 证书编号：CQC24701441161有效期至：2027年08月07日 | 45天 | 2年 |
| 7 | 蒸汽执行器及阀体 | SKC62 | 济南工达 | 15000 | 1 | 15000 | 小型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 8 | 蒸汽截止阀 | 上海电建、DN50 | 上海电建 | 1800 | 1 | 1800 | 中型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 9 | 法兰底阀 | 上海电建 | 上海电建阀门 | 800 | 2 | 1600 | 中型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 10 | 配电柜 | 鑫振宏 | 鑫振宏 | 2000 | 1 | 2000 | 微型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 11 | 控制柜 | 鑫振宏 | 鑫振宏 | 17000 | 1 | 17000 | 微型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 12 | 蒸汽疏水器 | 上海电建阀门 | 上海电建 | 1200 | 1 | 1200 | 中型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 13 | 稳压罐 | 湛蓝纯/3T | 深圳湛蓝纯 | 18000 | 1 | 18000 | 小型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 14 | 循环泵 | 代斯米、DLP32-180N/A12 | 代斯米 | 11000 | 2 | 22000 | 小型 | 是 | 证书编号：CQC24701441161有效期至：2027年08月07日 | 是 | 证书编号：CQC24701441161有效期至：2027年08月07日 | 45天 | 2年 |
| 15 | 控制柜 | 鑫振宏 | 鑫振宏 | 9000 | 1 | 9000 | 微型 | 否 |  | 否 |  | 45天 | 2年 |
| 合计人民币（大写）：壹拾捌万陆仟捌佰元整；（小写）：186800.00元。 |