附件：采购需求附件

| 标段 | 项目名称 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 型号 | 材质 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏医科大学总医院2025年通用类耗材配送服务项目（二次） | 外科纱布敷料 | 块 | 8*20cm*4P 3*40cm-4P | 无菌8*20cm*4P 3*40cm-4P | \ | 否 | （油纱条） 带钡丝线 |
| 2 |  | 气管套管 | 个 | 9mm、10mm、14mm | 9mm、10mm、14mm | 纯钛 | 否 |  |
| 3 |  | 一次性使用吸痰器 | 个 | F6、F8、F10、F12、F14、F16 （纤支镜专用） | \ |  | 否 | 供临床吸痰或收集痰液用 |

注：其他具体内容详见综合评比文件。